## 说明
光伏自发自用经济测算 v1.1 · 介子九维 JIEZIJIUWEI
适用场景：分布式光伏自发自用、余电上网项目的经济性研判，月度电价按丰枯水期折扣结算（云南等以水电为主价区的典型结算方式），并设结算地板价。
使用方法
第一步：在「测算」表输入区修改黄底单元格；月度表中每月的发电量占比、自用比例、到户电度价与丰枯归属均可逐月修改。
第二步：查看结果区的关键指标、构成分析与逐年现金流，全簿公式即时重算。
第三步：需要留存比对的方案，将本文件另存副本后再改参数，避免覆盖原方案。
测算口径
财务评价采用融资前（全投资）与融资后（资本金）双口径现金流；投资按含税全额期初流出，现金流入按含税收入、流出扣实缴增值税，可抵扣进项税通过少缴销项逐年回收；折旧计税基数不含可抵扣进项税，年折旧额分母恒用税法折旧年限，期末回收固定资产余值（残值与未折旧账面净值）；逆变器更换当年费用化税前扣除、进项税补入抵扣池；亏损按税法结转以后五个年度弥补，全投资与资本金口径各设独立亏损池；三免三减半优惠按全部投资适用（光伏单一资产）。
版权与使用许可
本工具由介子九维（JIEZIJIUWEI）制作并享有著作权。
本工具免费提供给个人与企业内部评估使用，欢迎转发分享。
转发分享时请保留工具中的署名标识；不得售卖本工具，不得将其作为商业产品的组成部分再分发。
最新版本可通过微信公众号「介子九维」获取。
边界与免责
边界声明：全模型按不变价测算，收入与成本均不作年度价格增长放大；未计入建设期及建设期利息；未计入流动资金及其回收；贷款年限宜不大于运营期，超出部分的未偿本金在运营期末一次性扣减资本金现金流；回收期按累计现金流首次转正的年度线性插值。
结果仅供项目前期研判参考，不构成投资建议；正式决策以主管部门批复口径与项目可行性研究为准。
预设参数可直接使用，也可按项目实际逐项修改；正式测算前请结合项目实际核实取值。各参数的含义与填报要点见输入区单元格批注。

## 总览
光伏自发自用经济测算 · 总览 |  |  |  | 介子九维 JIEZIJIUWEI
全投资内部收益率（税后） | 净现值（税后全投资） | 静态回收期 | 度电成本 LCOE |  | 首年自用节省额
主评价指标 | 万元 | 年 | 元/kWh |  | 万元
结果随「测算」表输入即时更新；测算口径与边界声明见「说明」。 |  |  |  | 介子九维 JIEZIJIUWEI

## 测算
光伏自发自用经济测算 v1.1 · 介子九维 JIEZIJIUWEI
输入区（黄底蓝字单元格可修改；单元格批注含填报说明）
参数 | 数值 | 单位 |  |  | 月份 | 丰枯 | 发电量占比 | 自用比例 | 到户电度价 |  | 关键指标
模式开关 |  |  |  |  | 1月 | 枯水期 | 8.6% | 95% | 0.45 |  | 全投资内部收益率（税前）
所得税三免三减半 | 是 |  |  |  | 2月 | 枯水期 | 8.9% | 95% | 0.45 |  | 全投资内部收益率（税后） |  | 主评价指标
[5 empty] | 3月 | 枯水期 | 10.3% | 95% | 0.45 |  | 资本金内部收益率
A 项目与发电 |  |  |  |  | 4月 | 枯水期 | 10% | 95% | 0.45 |  | 净现值（税后全投资） |  | 万元
装机容量 | 20 | MW |  |  | 5月 | 枯水期 | 9.4% | 95% | 0.45 |  | 静态回收期 |  | 年
首年利用小时数 | 1250 | h |  |  | 6月 | 丰水期 | 7.2% | 95% | 0.32 |  | 度电成本 LCOE |  | 元/kWh
年出力衰减率 | 0.6% | % |  |  | 7月 | 丰水期 | 6.8% | 95% | 0.32 |  | 首年发电量 |  | 万kWh
运营期 | 25 | 年 |  |  | 8月 | 丰水期 | 7.3% | 95% | 0.32 |  | 综合自用比例
[5 empty] | 9月 | 丰水期 | 6.9% | 95% | 0.32 |  | 自用电量加权结算价 |  | 元/kWh
B 结算价格 |  |  |  |  | 10月 | 丰水期 | 7.6% | 95% | 0.32 |  | 首年自用节省额（对照目录价） |  | 万元
丰水期折扣系数 | 0.87 |  |  |  | 11月 | 枯水期 | 8.2% | 95% | 0.45 |  | 触发地板价月份数 |  | 个月
枯水期折扣系数 | 0.93 |  |  |  | 12月 | 枯水期 | 8.8% | 95% | 0.45 |  | 总投资 |  | 万元
结算地板价 | 0.15 | 元/kWh |  |  | 合计 | [5 empty] | 资本金 |  | 万元
余电上网电价 | 0.2 | 元/kWh | [8 empty] | 贷款 |  | 万元
C 成本 | [10 empty] | 首年成本构成（万元）
单位造价 | 2.8 | 元/W | [8 empty] | 经营成本
年运维费 | 3 | 万元/MW·年 | [8 empty] | 折旧
保险费率 | 0.25% | % | [8 empty] | 利息
屋顶租金 | 0.05 | 元/W·年 | [8 empty] | 实缴增值税
逆变器更换年份 | 12 | 第N年 | [8 empty] | 附加税费
逆变器更换费用 | 0.15 | 元/W | [8 empty] | 所得税
其他年度费用 | 10 | 万元/年
年度经营成本构成（万元）
D 税务与财务 | [10 empty] | 运维费
可抵扣进项税比例 | 10% | % | [8 empty] | 保险费
附加税费率 | 12% | % | [8 empty] | 屋顶租金
所得税率 | 25% | % | [8 empty] | 其他年度费用
折旧年限 | 20 | 年
残值率 | 5% | % | [8 empty] | 月度电量结构（首年，万kWh）
资本金比例 | 30% | % | [8 empty] | 月份 | 自用 | 上网
贷款利率 | 3.5% | % | [8 empty] | 1月
贷款年限 | 15 | 年 | [8 empty] | 2月
基准折现率 | 6% | % | [8 empty] | 3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
逐年现金流（万元）
年份 | 发电量（万kWh） | 含税收入 | 经营成本 | 折旧 | 利息 | 实缴增值税 | 附加税费 | 所得税 | 期末回收 | 税后全投资净现金流 | 累计 | 资本金净现金流
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on H4: 该月属于丰水期或枯水期，决定采用哪个折扣系数。
Note on I4: 该月发电量占全年发电量的比例，12个月合计应为100%。
Note on J4: 该月发电量中被自用消纳的比例。
Note on K4: 该月自用电量对应的目录/到户电度价（含税），自用结算价＝该价×丰枯折扣系数，且不低于地板价。
Note on C5: 是否启用三免三减半所得税优惠。正式使用前应结合项目备案与税务适用条件复核。 示例：开启
Note on C8: 项目装机规模，按分布式光伏常用 MWp 单位填写。 示例：20 MWp
Note on C9: 首年等效利用小时，建议结合项目所在地资源评估或历史发电数据复核。 示例：1250 h
Note on C10: 组件发电能力逐年衰减比例。正式测算应以组件质保和设计报告为准。 示例：0.6%/年
Note on C11: 经济评价期。分布式光伏通常按 20 至 25 年测算。 示例：25 年 本工作簿现金流表最长支持25年。
Note on C14: 丰水期自用电价相对目录或合同电价的折扣系数。 示例：0.87
Note on C15: 枯水期自用电价相对目录或合同电价的折扣系数。 示例：0.93
Note on C16: 自用结算电价的最低保护价，防止折扣后价格过低。 示例：0.15 元/kWh
Note on C17: 未被现场消纳的余电上网结算价格。 示例：0.20 元/kWh
Note on C20: 单位工程造价，含组件、逆变器、支架、并网及施工等综合投资。 示例：2.8 元/W
Note on C21: 项目年度运维费用，含巡检、清洗、检修等。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：3 万元/MWp·年
Note on C22: 保险费按总投资比例估算。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：0.25%/年
Note on C23: 屋顶资源租金，按装机对应瓦数折算年度成本。 示例：0.05 元/W·年
Note on C24: 逆变器集中更换发生年份。若无需单列，可保持默认。 示例：第 12 年 更换支出当年全额费用化税前扣除，其进项税当年补入抵扣池；填0或大于运营期表示不发生更换。
Note on C25: 逆变器更换费用单价。 示例：0.15 元/W
Note on C26: 管理费、通信费等不便拆分的年度固定费用。 示例：10 万元/年
Note on C29: 建设投资中可形成增值税进项税抵扣的比例（进项税池 = 总投资 × 该比例，折旧计税基数为总投资扣除进项税池）。设备购置进项税按13%税率抵扣，建筑安装按9%，综合比例取决于分项投资构成，上限为13/113（约11.5%）。示例值待核，请按分项投资估算表核实。 示例：10%
Note on C30: 城建税及教育费附加等，按实际缴纳增值税的一定比例估算。 示例：12% 市区7%+3%+2%合计12%，县城、建制镇为5%+3%+2%，请按项目所在地适用档修改。
Note on C31: 企业所得税率。享受优惠时仍建议保留税率参数，另用税收优惠开关处理。 示例：25% 当年应纳税所得额为负时按税法结转以后五个年度弥补。
Note on C32: 固定资产折旧年限。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：20 年 年折旧额分母恒用税法折旧年限；计提年限不超过运营期，期末未折旧账面净值随余值一并回收。
Note on C33: 评价期末固定资产残值比例。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：5%
Note on C34: 资本金占总投资比例。 示例：30%
Note on C35: 长期贷款年利率。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：3.5%
Note on C36: 贷款偿还年限。 示例：15 年 贷款年限宜不大于运营期，超出部分的未偿本金将在运营期末一次性扣减资本金现金流。
Note on C37: 用于税后净现值和投资门槛判断的基准收益率。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：6%

## _参数 (hidden)
常量
增值税率 | 0.13

## _引擎 (hidden)
月度结算（引擎口径 2026-07；勿改）
月 | 发电量 | 自用电量 | 折扣系数 | 折扣后价 | 结算价 | 自用收入 | 目录价收入 | 节省额 | 触地板价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
capex
genY1
equity
loan
vat_pool0
capex_ded
dep_base
salvage_value
n_years
dep_years_tax
terminal_value
loan_years_r
pay
genE
selfE
selfRev
tariffRev
saving_y1
floor_hits
w_self_price
w_tariff
self_ratio_all
年份 | 运营期内 | 衰减系数 | 发电量 | 自用电量 | 余电上网 | 含税收入 | 不含税收入 | 销项税 | 逆变器更换 | 经营成本 | 息税折旧前利润 | 折旧 | 期初贷款余额 | 利息 | 还本 | 期末贷款余额 | 进项池期初 | 实缴增值税 | 进项池期末 | 增值税留抵增益 | 附加税费 | 税前利润 | 免减系数 | EBT全投资 | 亏损池A·1年 | 亏损池A·2年 | 亏损池A·3年 | 亏损池A·4年 | 亏损池A·5年 | 亏损池A·当年弥补 | 应税所得·全投资 | 所得税·全投资 | 亏损池E·1年 | 亏损池E·2年 | 亏损池E·3年 | 亏损池E·4年 | 亏损池E·5年 | 亏损池E·当年弥补 | 应税所得·资本金 | 所得税·资本金 | 期末回收 | 期末未偿本金扣减 | 税前全投资净现金流 | 税后全投资净现金流 | 资本金净现金流 | 累计税后 | 转正标志 | LCOE年成本 | 符号跟踪·税前 | 变号计数·税前 | 符号跟踪·税后 | 变号计数·税后 | 符号跟踪·资本金 | 变号计数·资本金
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
chk_pre_lo
chk_pre_hi
chk_post_lo
chk_post_hi
chk_eq_lo
chk_eq_hi
irr_pre
irr_post
irr_eq
npv_post
payback
lcoe